附表2

危险化学品企业安全“体检”专业检查内容

| ##### 序号 | ##### 检查大项 | ##### 检查小项 | ##### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 区域位置与总图 ##### 布置 | ##### 与围墙外敏感目标的距离要求、围墙内各建构筑物之间的安全防护距离、厂内道路设置、厂内管廊等。 |  |
| ##### 2 | ##### 工艺安全 | ##### 工艺安全信息、工艺技术、安全控制、现场工艺安全。 |  |
| ##### 3 | ##### 设备设施 | ##### 设备设施台账、现场安全运行状况、特种设备。 |  |
| ##### 4 | ##### 电气系统 | ##### 电气系统安全管理，供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，电气设施、供配电线路及临时用电现场安全状况。 |  |
| ##### 5 | ##### 仪表系统 | ##### 系统配置、可燃和有毒气体检测报警仪、爆炸危险区域的仪表、仪表检定和校准。 |  |
| ##### 6 | ##### 储运系统 | ##### 仓库、罐区、装卸设施。 |  |
| ##### 7 | ##### 消防系统与应急 ##### 设施 | ##### 从安全生产应急角度检查消防水系统、消防泡沫系统、消防器材、火灾报警系统、个体防护用品、应急救援物资（含抢险救援车辆）。 |  |
| ##### 8 | ##### 公用工程 | ##### 给排水、供配电、供热、供气（含空分装置、空压站等）设施。 |  |