## 网关信息
网关信息
企业编码 | 网关编码 | 部署时间
登记系统中查询（9位编码） | 企业不填 | 企业不填
379910001
379910001
379910001
填表说明： 1.企业编码需到登记系统查询； 2.“网关编码”“部署时间”企业不填。

## 设备指标信息
设备指标信息
重大危险源编号 | 重大危险源名称 | 设备编码 | 设备名称 | 设备编号 | 设备描述 | 设备类别 | 设备内介质 | 指标编码 | 指标类型 | 指标位号 | 计量单位 | 仪表量程下限 | 仪表量程上限 | 低低报 | 低报 | 高报 | 高高报
登记系统中查询（9位企业编码+3位流水号） | 重大危险源名称 | 企业不填 | 设备的名称 | 设备的编号 | 储罐的描述 |  | 设备内的介质 | 企业不填 |  | 企业填写 | 企业填写 | 企业填写 | 企业填写 | 没有不填 | 没有不填 | 企业填写 | 企业填写
379910001001 | 氟化氢罐区 |  | 氟化氢储罐 | V-1002a | 氟化氢储罐 | 罐 | 氟化氢 |  | 温度 | TI_4511 | ℃ | -50 | 150 |  |  | 110 | 120
379910001002 | 北原油罐区 |  | 北原油罐区气体检测点2 | G1AI69 | G051东南侧 | 气体监测点 |  |  | 可燃气体 | G1AI69 | % | 0 | 100 |  |  | 25 | 40
填写说明： 1、每行填写某重大危险源中1个设备的某1项指标信息。如某储罐对应有温度、压力、液位3项指标信息，则分3行填写。 2、如果重大危险源是储罐区，则对应的设备包括罐区内各个储罐、罐区内可燃气体报警器或有毒气体报警器。 “设备名称”项填储罐、可燃气体报警器或有毒气体报警器的名称。 “设备编号”项按企业储罐区现场储罐编号、可燃气体报警器编号、有毒气体报警器编号填写。 “设备描述”项填写储罐容积、可燃气体报警器在储罐区内位置、有毒气体报警器在储罐区内的位置。 “设备类别”项下拉选择“罐”或“气体监测点”。 “设备内介质”项，如果该行填写的设备是储罐，则按照储罐内介质如实填写；如果该行填写的设备是可燃气体报警器或有毒气体报警器，则此项不填。 “指标类型”项下拉选择“液位、压力、温度、可燃气体、有毒气体”。 “指标位号”项填写设备相应指标在DCS系统中进行标示的位号（此项填写须咨询仪表专业人员、或对自控系统进行升级改造的厂商技术人员） “计量单位”项填写企业现场仪表显示数据时所使用的单位（如现场仪表显示1600毫米，则填写mm；如现场仪表显示1.6米，则填写m） “仪表量程下限”和“仪表量程上限”项，仪表量程一定有上下限，须如实填写，为必填项。 “低低报、低报、高报、高高报”项，如果没有请空项不填，不要填0或无。（可燃气体报警器、有毒气体报警器指标信息，则填写“高报”、“高高报”项） 3、如果重大危险源是仓库，则对应的设备为库区内各个可燃气体报警器或有毒气体报警器。 “设备名称”项填可燃气体报警器或有毒气体报警器。 “设备编号”项按企业仓库现场可燃气体报警器编号、有毒气体报警器编号填写。 “设备描述”项填写可燃气体报警器在仓库内的位置、有毒气体报警器在仓库内的位置。 “设备类别”项下拉选择“气体监测点”。 “设备内介质”项，如果重大危险源是仓库，则对应的设备为库区内各个可燃气体报警器或有毒气体报警器,故此项不填。 “指标类型”项下拉选择“可燃气体、有毒气体”。 “指标位号”项填写设备相应指标在DCS系统中进行标示的位号（此项填写须咨询仪表专业人员、或对自控系统进行升级改造的厂商技术人员） “计量单位”项填写企业现场仪表显示数据时所使用的单位（如现场仪表显示1600毫米，则填写毫米；如现场仪表显示1.6米，则填写米） “仪表量程下限”和“仪表量程上限”项，仪表量程一定有上下限，须如实填写。 “低低报、低报、高报、高高报”项，如果没有请空项不填，不要填0或无。（可燃气体报警器、有毒气体报警器指标信息，则填写“高报”、“高高报”项）