附件

湖南省安全生产委员会

挂牌督办重大事故隐患治理摘牌名单

**1. 湘娄邵天然气输送管道未经检验事故隐患**

（1）被挂牌督办的隐患：湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输送管道安装时未实施安装过程的监督检验，该管道自2014年4月25日试运行至今已超过3年，未经定期检验，输气管道安全状况不明。该输气管道设计压力6.3MPa，介质（天然气）可燃、易爆，长度213km，跨越湘潭、娄底、邵阳3市，存在重大事故隐患。

（2）治理责任单位：湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司。

（3）协调督办单位：湖南省天然气有限公司、湖南省能源局、湖南省质监局。

（4）整改时限：2017年9月30日。

（5）整改情况：湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司委托省特检院进行了管道检验，省特检院于2018年2月1日出具了检验报告。企业针对管道检验发现的隐患进行了整改，省质监局对整改情况组织了现场验收，重大事故隐患已消除。

**2. 岳阳市冷水铺路道路交通事故隐患**

（1）被挂牌督办的隐患：岳阳市岳阳楼区冷水铺路段车流量大、车速快，路面标线不清，绿化隔离带过高遮挡视线，导致路段事故多发。2016年共发生交通事故1304起，造成7人死亡、328人受伤，事故风险极大，存在重大安全隐患。

（2）治理责任单位：岳阳市人民政府。

（3）协调督办单位：湖南省住房城乡建设厅、湖南省公安厅交警总队。

（4）整改时限：2017年12月31日。

（5）整改情况：按照治理方案对全路段标线重新进行了施划，在陡坡路段增设了减速标志标线和限速50标志，增设了人行横道线，并拆除多余标志；增设了中央分隔护栏和爆闪灯；在交叉路口增设了监控，对交叉口视距三角区的树木进行了修剪。经省道路交通安全委员会办公室组织现场核查，该路段整改工程已全部完成。该路段经整改后，交通事故发生率已明显下降。

**3. G319国道赫山区沧水铺路段交通事故隐患治理**

（1）被挂牌督办的隐患：G319国道赫山区沧水铺路段事故多发频发，2016年该路段共发生交通事故1039起，造成9人死亡、672人受伤，事故风险极大，存在重大安全隐患。

（2）治理责任单位：益阳市人民政府。

（3）协调督办单位：湖南省交通运输厅、湖南省公安厅交警总队。

（4）整改时限：2017年12月31日。

（5）整改情况：按照治理方案增加了标志（警告标志、限速标志、让行标志），完善了路面标线，道口标注了轮廓标、减速带，增设了波形梁护栏。经省道路交通安全委员会办公室组织现场核查，该路段整改工程已基本完成。